| Утверждаю: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| И.О. Директор | Директор |
| МУП Тагилэнерго | ООО Завод «Энергомаш Синтур-НТ» |
| Макаров В.Н. ___________ | Куртеков Е.Г. ___________ |
| «__» ______________ 2012Г | «__» ______________ 2012Г |
| М.П. | М.П. |

# АКТ

снятия показаний

БКГПЭА-500 заводской № К-052

# За  сентябрь 2012 год

# от «30» сентября 2012 г.

# Мы, нижеподписавшиеся представители

# Арендодателя ООО Завод Энергомаш «Синтур-НТ»

# - специалист по обслуживанию БКГПЭА - Соколов К.В.

# Арендатора  МУП «Тагилэнерго»

# - Гл. специалист по энергосбережению – Чекушин А. В.

# - начальник котельной Краснокаменской – Литовченко Т.Н.

# составили настоящий акт

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Начальные показания счетчика | Конечные показания счетчика | Фактическое кол-во за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработано электрической энергии по показаниям ДМК-32 | кВт | 380 229 | 501 450 | 121 221 |
| 2. | Выработано теплоэнергии по показаниям ВКТ-07 | Гкал | 480,740 | 611,695 | 130,955 |
| 3. | Потреблено газа на выработку электрической энергии: | м.куб |  |  | 83 766 |
|  | - показания механического счетчика |  | 978 204 | 1 054 599 | 76 395 |
|  | - показания по СПГ-741 рабочего объема |  | 76 131 | 152 476 | 76 395 |
|  | - приведенные к нормальным условиям показания по СПГ-741 |  | 85528 00000 | 107 863 61 431 | 22 335 61 431 83 766 |

# Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. «Арендатор» претензий по объему, качеству и срокам не имеет.

Представитель:

МУП «Тагилэнерго»

гл. специалист по энергосбережению __________________ Чекушин А.В.

Начальник котельной «Краснокаменская» ________________ Литовченко Т.Н.

Представитель:

ООО Завод Энергомаш «Синтур-НТ»

специалист по обслуживанию оборудования ____________Соколов К.В.

| Утверждаю: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| И.О. Директор | Директор |
| МУП Тагилэнерго | ООО Завод «Энергомаш Синтур-НТ» |
| Макаров В.Н. ___________ | Куртеков Е.Г. ___________ |
| «__» ______________ 2012Г | «__» ______________ 2012Г |
| М.П. | М.П. |

# АКТ

снятия показаний

БКГПЭА-500 заводской № К-054

# За  сентябрь 2012 год

# от «30» сентября 2012 г.

# Мы, нижеподписавшиеся представители

# Арендодателя ООО Завод Энергомаш «Синтур-НТ»

# - специалист по обслуживанию БКГПЭА - Соколов К.В.

# Арендатора  МУП «Тагилэнерго»

# - Гл. специалист по энергосбережению – Чекушин А. В.

# - начальник котельной Краснокаменской – Литовченко Т.Н.

# составили настоящий акт

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Начальные показания счетчика | Конечные показания счетчика | Фактическое кол-во за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработано электрической энергии по показаниям ДМК-32 | кВт | 9 200 | 184 000 | 174 800 |
| 2. | Выработано теплоэнергии по показаниям ВКТ-07 | Гкал | 0,427 | 44,416 | 43,989 |
| 3. | Потреблено газа на выработку электрической энергии: | м.куб |  |  |  |
|  | - показания механического счетчика |  |  |  |  |
|  | - показания по СПГ-741 рабочего объема |  |  |  |  |
|  | - приведенные к нормальным условиям показания по СПГ-741 |  |  |  |  |

# Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. «Арендатор» претензий по объему, качеству и срокам не имеет.

Представитель:

МУП «Тагилэнерго»

гл. специалист по энергосбережению __________________ Чекушин А.В.

Начальник котельной «Краснокаменская» ________________ Литовченко Т.Н.

Представитель:

ООО Завод Энергомаш «Синтур-НТ»

специалист по обслуживанию оборудования ____________Соколов К.В.